# Прайс-лист на продукцию

Системы механического обезвоживания осадка мешочного типа СО.

| Марка | Производительность | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| СО-1 | до 1,5 м3/сут. | 80 300 |
| СО-2 | до 3 м3/сут. | 121 000 |
| СО-3 | до 4,5 м3/сут. | 157 300 |
| СО-4 | до 6 м3/сут. | 178 200 |
| СО-5 | до 7,5 м3/сут. | 201 300 |
| СО-6 | до 9 м3/сут. | 218 900 |
| СО-12 | до 18 м3/сут. | 308 000 |
| Комплекс реагентного хозяйства в составе: шнекового подающего насоса, перемешивающего устройства, насоса дозатора, бака приготовления полифлокулянта. |  | 240 900 |

Так же мы поставляем мешки для систем механического обезвоживания осадка, которые необходимо менять по мере их заполнения, исходя из производительности оборудования (примерно раз в 24 часа).

| Наименование изделия | Кол-во | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| Фильтр мешочный для установки механического обезвоживания осадка, ДхШ=1000х600 мм. Материал – фильтр-ткань из нетканого полотна. | 1 шт. | 250 |

# Системы фильтрующие самоочищающиеся типа СФ

| Марка | Производительность | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| СФ-10 | от 10 до 20 м3/ч. | 82 500 |
| СФ-25 | от 25 до 40 м3/ч. | 115 500 |
| СФ-50 | от 50 до 75 м3/ч. | 181 500 |
| СФ-75 | от 75 до 110 м3/ч. | 236 500 |

В базовом варианте система фильтрующая самоочищающаяся СФ изготавливается из конструкционной стали с антикоррозионным покрытием. По желанию система СФ может быть полностью изготовлена из нержавеющей стали.

# Флотационные системы ТР.

| Марка | Производительность | Габаритные размеры, мм | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Флотационная система ТР-1 | 1 м3/ч. | 1350х1100х1370 | 285 780 |
| Флотационная система ТР-3 | 3 м3/ч. | 2370х1450х2300 | 403 040 |
| Флотационная система ТР-5 | 5 м3/ч. | 2300х1760х2300 | 496 650 |
| Флотационная система ТР-10 | 10 м3/ч. | 3000х2400х2420 | 811 140 |
| Флотационная система ТР-20 | 20 м3/ч. | 4550х2400х2420 | 1 172 270 |
| Флотационная система ТР-50 | 50 м3/ч. | 6955х2500х2550 | 1 824 240 |
| Флотационная система ТР-75 | 75 м3/ч. | 8260х2483х2520 | 2 490 070 |
| Флотационная система ТР-100 | 100 м3/ч. | 11050х2550х2500 | 2 919 070 |

Флотационные системы ТР, также могут быть выполнены из нержавеющих материалов. Цены на данные позиции предоставляются по запросу.

# Оборудование для оборотных комплексов мойки  автомобилей

Серия фильтрующих установок Фильтр-У

Допустимый уровень загрязнения сточных вод на входе установки ФИЛЬТР-У.

| Параметр | Концентрация на входе, мг/л | Концентрация на выходе, мг/л |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 1700 | 40 |
| Нефтепродукты | 250 | 0,5 |

Модификации установки ФИЛЬТР-У

| Наименование | Производительность, м3/ч | Габаритные Размеры, мм | Потребляемая Мощность, кВт | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фильтр-У-1 | 1 | 1500х700х1100 | 2 | 115 500 |
| Фильтр-У-2 | 2 | 1500х700х1100 | 2,1 | 146 300 |
| Фильтр-У-3 | 3 | 2100х800х600 | 2,1 | 154 000 |
| Фильтр-У-4 | 4 | 2100х800х1500 | 3,1 | 179 300 |
| Фильтр-У-5 | 5 | 2100х800х1500 | 3,2 | 187 000 |
| Фильтр-У-8 | 8 | 3600х1000х1200 | 3,4 | 275 000 |
| Фильтр-У-10 | 10 | 3600х1000х1200 | 4,5 | 319 000 |

Серия флотационных систем ТР для автомоек (ТР-А)

Допустимый уровень загрязнения сточных вод на входе установки ТР-А

| Параметр | Концентрация на входе, мг/л | Концентрация на выходе, мг/л |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 3000 | 20 |
| Нефтепродукты | 500 | 0,2 |

Модификации установки ТР-А

| Наименование | Производительность, м3/ч | Габаритные размеры | Потребляемая Мощность, кВт | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТР-А-1 | 1 | 1500х1100х2000 | 2,2 | 240 900 |
| ТР-А-2 | 2 | 1750х1350х2000 | 2,2 | 320 100 |
| ТР-А-5* | 5 | 2000х2200х2000 | 5,5 | 623 700 |
| ТР-А-10* | 10 | 3500х2200х2300 | 7,5 | 1 037 300 |

# Мешалки

| Модель | Высота вала, мм | Диамет лопастей, мм | Мощность,кВт | Число оборотов | Цена. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СНП.В.Л.700.250.0-25.110 | 700 | 250 | 0,25 | 110 | 28 160 |
| СНП.В.Л.1150.260.0-37.140 | 1150 | 260 | 0,37 | 140 | 32 890 |
| СНП.В.Л.1400.400.0-37.72 | 1400 | 400 | 0,37 | 72 | 33 000 |
| СНП.В.Л.1000.500.0-55.58 | 1000 | 500 | 0,55 | 58 | 37 235 |
| СНП.В.Л.1100.500.0-55.58 | 1100 | 500 | 0,55 | 58 | 37 950 |
| СНП.В.Л.1200.500.0-55.58 | 1200 | 500 | 0,55 | 58 | 40 865 |
| СНП.В.Л.1500.500.0-55.58 | 1500 | 500 | 0,55 | 58 | 46 145 |
| СНП.В.Л.1500.1000.0-75.28 | 1500 | 1000 | 0,75 | 28 | 58 300 |
| СНП.В.Л.2100.1000.1-1.28 | 2100 | 1000 | 1,1 | 28 | 64 240 |
| СНП.В.Л.1300.1100.0-75.23 | 1300 | 1100 | 0,75 | 23 | 64 460 |
| СНП.В.Л.2900.1000.1-1.28.П | 2900 | 1000 | 1,1 | 28 | 99 770 |
| СНП.В.Л.3600.1000.1-5.28.П | 3600 | 1000 | 1,5 | 28 | 103 785 |
| СНП.В.Л.2300.600.1-1.28.П | 2300 | 600 | 0,25 | 23 | 116 490 |
| СНП.В.Л.2500.1100.0-55.23.П | 2500 | 1100 | 0,55 | 23 | 126 940 |
| СНП.В.Л.2300.1200.0-75.23.П | 2300 | 1200 | 0,75 | 23 | 150 480 |

По согласованию мешалки могут быть поставлены во взрывозащищенном исполнении

# Скиммеры

| Марка | Производительность, л/ч | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| Скиммер-М30 | до 30 | 158 400 |
| Скиммер-М500 | до 500 | 367 400 |

В стоимость установки не входит трубчатый коллектор. Стоимость 1 м.п. коллектора составляет 2 900 рублей

# Блоки биологической загрузки

| Марка | Габаритные размеры,мм. | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| ББЗ-65 | 1000х500х500 | 1 980 |
| ББЗ-45 | 1000х500х500 | 2 145 |
| ББЗ-45-ПН-14 | 1000х500х500 | 2 310 |

Сорбент угольный

| Тоннаж | Фракция, мм. | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| До 2 тонн | 1-5 | 43 450 |
| От 2 до 5 тонн | 1-5 | 40 700 |
| От 5 до 10 тонн | 1-5 | 37 400 |
| Свыше 10 тонн | 1-5 | 31 900 |

Септики

| Объем, м3 | Размеры, мм | Вес, кг | Цена. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | Ø800, L=3000 | 55 | 30 200,00 |
| 2 | Ø1300, L=1700 | 272 | 39 600,00 |
| 3 | Ø1300, L=2400 | 456 | 50 000,00 |
| 4 | Ø1300, L=3200 | 562 | 80 500,00 |
| 4 | Ø1500, L=2500 | 521 | 75 020,00 |
| 5 | Ø1500, L=3000 | 598 | 99 100,00 |
| 6 | Ø1500, L=3600 | 689 | 120 300,00 |
| 8 | Ø1500, L=4700 | 857 | 140 200,00 |
| 10 | Ø2000, L=3500 | 1005 | 188 200,00 |
| 12 | Ø2000, L=4200 | 1147 | 222 100,00 |
| 15 | Ø2000, L=5200 | 1351 | 299 000,00 |
| 20 | Ø2000, L=6700 | 1656 | 339 300,00 |
| 25 | Ø2400, L=5900 | 1800 | 426 300,00 |

На остальную продукцию ООО «Комплектторгсервис» цены предоставляются по запросу.