## прайс
ООО "Лионика"
630117 г.Новосибирск, ул. Русская, 39, оф. 517
Тел. (383) 333-69-11, 8-913-461 2458, 8-905-934-26-15. Факс (383) 333-27-67
E-mail: lionica2000@mail.ru
http://lionica.ru
ПРАЙС-ЛИСТ
Действителен с 01.01.2013г.
Цена с
№ п.п | Наименование, краткое описание | НДС,
руб.
Измерители температуры
1 | Термометр-щуп цифровой переносной ИТ-7
Диапазон измерения температуры от -50 до 200°С,
погрешность во всем диапазоне не более 0,9°С:
| длина зонда - 120 мм, диаметр зонда - 4 мм | 1593
| длина зонда - 200 мм, диаметр зонда - 4 мм | 1657
| длина зонда - 300 мм, диаметр зонда - 4 мм | 1784
| длина зонда - 400 мм, диаметр зонда - 5 мм | 1975
| длина зонда - 600 мм, диаметр зонда - 5 мм | 2294
| длина зонда - 800 мм, диаметр зонда - 6 мм | 2485
| длина зонда - 1000 мм, диаметр зонда - 6 мм | 2804
2 | Измеритель температуры цифровой переносной ИТ-5 ("Термит")
Погрешность ±0,5%. Тип входа (диапазон измерения/
/дискретность отсчёта) : 50М (–30…+160°С/0,2°С); 100П/Pt100 (–200…+700°С/1,0°С;
–30…+160°С/0,2°С); ХК(L) (–50…+700°С/1,0°С; –30…+160°С/0,2°С);
| ИТ5–Т–1 (cо встраиваемыми термопреобразователями | 1553
| ИТ5–Т–2 датчик присоединяется через клеммную колодку | 1553
| ИТ5–Т–3 датчик присоединяется через разъем РС-4 | 1888
| Сумка для измерителя ИТ5–Т | 207
3 | Переносной измеритель температуры УМКТ1(А)
Диапазон измерения температур от -80 до +650°С, класс точности -0,25,
| разрешающая способность 0,01°С. | 2950
4 | Индикатор температуры цифровой шестиканальный ИТ6-6
6 входов: 50М (-30..+160°С/0,2°С), 100П (-200..+200°С/1,0°С),
| ХК(L) (-50..+750°С/1,0°С), возможность оснащения интерфейсом RS-485. | 2676
Пирометры (дистанционные измерители температуры)
5 | Пирометр ARKOM PR280
| Диапазон измерения температур от -50 до +280 °С, Оптическое разрешение 12:1 | 1940
6 | Пирометр ARKOM PR480
| Диапазон измерения температур от -50 до +480 °С, Оптическое разрешение 12:1 | 3090
7 | Пирометр Raynger MiniTemp МТ6 (Raytek Minitemp MT6)
| Диапазон измерения от –30 до +500 °C, Оптическое разрешение 10:1. | 5540
8 | Пирометр портативный Optris MS
| Диапазон измерения от –35 до +420 °C, Оптическое разрешение 20:1. | 5540
9 | Пирометр C.E.M. DT-8828H
| Температура: -50°С ~ 1000°С, Оптическое разрешение 16:1. | 4400
10 | Пирометр C.E.M. DT-8829
| Температура: -50°С ~ 1000°С, Оптическое разрешение 50:1. | 5240
11 | Пирометр C.E.M. DT-8863
| Температура: -50°С ~ 800°С, Оптическое разрешение 20:1. | 4490
12 | Пирометр C.E.M. DT-8859
| Температура: -50°С ~ 1600°С, Оптическое разрешение 50:1. | 11190
13 | Инфракрасный минитермометр Testo 805 | 3400
14 | Инфракрасный пищевой термометр Testo 826-T1 | 5470
15 | Инфракрасный термометр с лазерным целеуказателем и
| проникающим пищевым зондом Testo 826-T4 | 8900
16 | Инфракрасный термометр Testo 830-T1
| Диапазон измерения от –30 до +400 °C, Оптическое разрешение 6:1. | 4470
17 | Инфракрасный термометр Testo 830-T2
| Диапазон измерения от –30 до +500 °C, Оптическое разрешение 12:1. | 6480
18 | Пирометр Кельвин-911 | 4490
19 | ИК-термометр Кельвин-911 П1 | 3440
20 | Пирометр Кельвин-компакт 1200
| Температура: -10°С ~ 1200°С, Оптическое разрешение 100:1 | 10900
21 | Пирометр Кельвин 1300 ЛЦм
| Температура: +200°С ~ +1300°С, Оптическое разрешение 100:1 | 9900
22 | Пирометр Кельвин ИКС
| Выносной 3м датчик. Диапазон измерения от –40 до +350 °C. | 4440
Терморегуляторы
23 | Терморегулятор электронный ТРо-02
Датчик температуры - выносной длиной 2 м. Диапазон регулирования
температуры от 0 до +10°С. Выход: э/м реле (Р) или симистор (С).
| Мощность подключаемого нагревателя: С- от 50 до 500 Вт; Р- от 0 до 1,5 кВт. | 990
24 | Терморегулятор электронный ТРо-02М
Повышенная мощность подключаемого нагревателя - до 3,5 кВт. Датчик
температуры - выносной длиной 2 м. Диапазон регулирования температуры
| от 0 до +10°С. Выход: э/м реле. | 1200
25 | Измеритель-регулятор температуры СТЕ-102 для отопления (охлаждения)
Выносной 2м датчик температуры, цифровой светодиодный индикатор
Диапазон регулирования температуры от –50 до +70°С
| Максимальная мощность подключаемого нагревателя - 1,5 кВт. | 990
26 | Термостат электронный ТЭ-01.Д (воздушный)
Встроенный датчик, нагрев или охлаждение. Диапазоны регулирования:
от -40 до 10; от -20 до 25; от 0 до 50°С, гистерезис: 2 или 10°С.
| Выход: э/м реле или оптосимистор или оптотранзистор. Корпус на DIN-рейку. | 990
27 | Термостат электронный ТЭ-01.П (погружной) | 1610
Длина зонда от 30 до 500мм, логика работы - нагреватель или холодильник.
Диапазоны регулирования: от 0 до 50; от 50 до 125°С, гистерезис: 2 или 10°С.
Выход: э/м реле или оптосимистор или оптотранзистор.
28 | Цифровой терморегулятор для помещений, омшаников, теплиц
Выносной датчик температуры от1 до 50м, цифровой светодиодный индикатор
Диапазон регулирования температуры от –40 до +125°С,
| функция нагревателя, функция холодильника. | 2030
29 | Реле-регулятор температуры с термопарой ТХК ОВЕН ТРМ502
Диапазон регулирования температур от 0 до +400°С, коммутируемый ток до 6 А.
| Для печей, термошкафов и т. д. Выпускается в щитовом корпусе 48х48х100 мм | 1493
30 | Терморегулятор Ратар-01
Температура задается ручкой по шкале. Диапазон регулирования температур:
с п/п датчиком от -40 до + 120°С; с термопарой от 0 до +500°С; гистерезис -2 °С.
| Ратар-01.п/п | 1402
| Ратар-01.ХК(L) | 1466
31 | Терморегулятор Ратар-02. п/п с датчиком
Выносной датчик температуры длиной от 1 до 30м, дополнительный вход.
Диапазон регулирования температуры от -40 до +125°С. Выход: э/м реле 5А,
оптосимистор, оптотранзистор. Корпус: на DIN-рейку Д-1, щитовой Щ-3, Щ-1,
| настенный Н-2 (128 х 82 х 64). | 2130
32 | Терморегулятор Ратар-02.ТП с датчиком
Выносной датчик температуры от 1м. Диапазон регулирования температуры:
с ХА (К) датчиком - от -50 до 1300°С; с ХК(L) датчиком - от -50 до 750°С.
Выход: э/м реле или оптосимстор или оптотранзистор. Корпус: щитовой Щ1, Щ3;
| на DIN-рейку Д-1 | 2130
33 | Терморегулятор Ратар-02.ТС
Тип входа ТСМ.50М (-50..+200°С), ТСП.100П, ТСП.Pt100 (-200..+650°С), доп. вход
для датчика уровня. Разрешающая способность задания уставки -0,1°С.
Выход: э/м реле или оптосимстор или оптотранзистор. Корпус: щитовой Щ1, Щ3;
| на DIN-рейку Д-1. | 1730
34 | Терморегулятор Ратар-02А с автоматом вкл.
Автомат защиты от к.з., выносной датчик температуры длиной кабеля от 1 до 30м.
Диапазон регулирования температуры от -9 до 99°С. Мощность подключаемого
| нагревателя до 2000 Вт. Размеры 140х98х84 мм. | 2370
35 | Измеритель-регулятор температуры Ратар-02-1
для котлов, водонагревателей. Дополнительный вход для контактного манометра
или датчика уровня, дополнительный выход аварийного реле
Диапазон регулирования температуры от 0 до +95 °С.
| РАТАР–02–1–Щ1. | 2190
| РАТАР–02–1–б/к (бескорпусной вариант) | 2054
36 | Терморегулятор РТК-02
| Типы входов: ТСМ.50М, 100М,ТСП.100П, ТП ХА(K). Выход - э/м реле, оптосимистор | 1830
37 | Контроллер климата Ратар-04.п/п Щ-4
Двухстрочный алфавитно-цифровой индикатор, широкий
набор сервисных функций, понятный пользовательский
интерфейс, годовой график температурных уставок.
| Размеры: 112,4х70,5х26,9 мм. | 2470
Измерители-регуляторы, ПИД-регуляторы
38 | Измеритель-регулятор одноканальный ОВЕН ТРМ1
Широкий спектра датчиков температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т.п.
| шесть типов выходных устройств, питание от сети 220 В и от 24 В (модификация). | от 2129
39 | Измеритель-регулятор одноканальный ОВЕН ТРМ201 с RS-485
| Аналог ОВЕН ТРМ1, только со встроенным интерфейсом RS -485 | от 2896
40 | Реле-регулятор с таймером ОВЕН ТРМ 501
Универсальный вход для подключения датчиков, встроенный таймер, реле для
сигнализации, дистанционное управление запуском/остановкой.
41 | Регулятор температуры Ратар-03.2УВ.Щ1 двухканальный
Два независимх канала, одновременная индикация измеряемых величин и
| уставок по двум каналам, масштабирование, 23 типа датчиков, в т.ч. п/п. | 2370
42 | Измеритель-регулятор двухканальный ОВЕН 2ТРМ1
Два универсальных входа для подключения широкого спектра датчиков температуры,
давления, влажности, расхода, уровня и т. п. шесть типов выходных устройств на
| каждый канал, питание от сети 220 В и от 24 В (модификация). | от 2660
43 | Измеритель-регулятор двухканальный ОВЕН ТРМ202 с RS-485
| Аналог ОВЕН 2ТРМ1 только со встроенным интерфейсом RS -485 | от 3250
44 | Измеритель ПИД-регулятор одноканальный ARCOM D-44
Типы входов : ТСМ.50М, ТСП.Pt100, термопара ХА(K), ХК(L)
| выходные устройства: реле, симистор, дополнительное реле | от 1400
45 | Измеритель ПИД-регулятор одноканальный ОВЕН ТРМ10
Универсальный вход для подключения датчиков, все типы выходных устройств,
| питание от сети 220 В и от 24 В (модификация), дополнительный выход. | от 2660
46 | Измеритель ПИД-регулятор одноканальный ОВЕН ТРМ210 с RS-485
| Аналог ОВЕН ТРМ10 только со встроенным интерфейсом RS -485 | от 3427
Термостаты электронные
47 | Термостат для погреба (терморегулятор ТРо-02 с нагревателем)
диапазон температур от 0 до +10°С:
| с ТЭНом 250 Вт | 1150
| с двумя ТЭНами по 250 Вт | 1350
| с тепловентилятором 250 Вт | 1620
| с тепловентилятором 2х250 Вт | 1720
48 | Термостат цифровой для отопления (СТЕ-102 с нагревателем)
диапазон устанавливаемых температур от -30 до +70°С
| с ТЭНом 250 Вт | 1240
| с двумя ТЭНами по 250 Вт | 1440
| с тепловентилятором 250 Вт | 1720
| с тепловентилятором 2х250 Вт | 1820
49 | Термостат цифровой суховоздушный для помещений, камер
диапазон температур от - 40 до + 99°С:
| с ТЭНом 250 Вт | 2620
| с двумя ТЭНами по 250 Вт | 2820
| с тепловентилятором 250 Вт | 3080
| с тепловентилятором 2х250 Вт | 3180
Терморегуляторы, измерители-регуляторы, термостаты для инкубаторов
50 | Терморегулятор для инкубатора ТРи-02 | 890 | 930
Выносной датчик 60 см, температурная шкала 36 - 41°С
Плавный нагрев в зоне термостатирования.
Мощность подключаемого нагревателя от 50 до 300 Вт
| Мощность подключаемого нагревателя от 50 до 500 Вт | 940 | 980
51 | Цифровой терморегулятор для инкубатора | 1990 | 2300
Ратар-02.ТС с выносным датчиком температуры
Четырехразрядный светодиодный цифровой индикатор
Мощность подключаемого нагревателя не более 1000 Вт
52 | Термостат для самодельного инкубатора | 1050 | 1090
Состоит из терморегулятора Три-02 и U-образного
ТЭНа мощностью 250 ( с делителем - 125) Вт.
53 | Термостат для инкубатора (в холодильнике) | 1670 | 1590
Состоит из терморегулятора Три-02 и тепловентилятора:
с одним ТЭНом 250 Вт
| с двумя ТЭНами по 250 Вт | 1770 | 1770
54 | Термостат цифровой для самодельного | 2700 | 2960
инкубатора, камеры
Состоит из цифрового терморегулятора Ратар-02.ТС и
тепловентилятора
с одним ТЭНом 250 Вт
| с двумя ТЭНами по 250 Вт | 2800 | 3100
55 | Термостат цифровой для фермерского
инкубатора, камеры
Состоит из цифрового терморегулятора Ратар-02.ТС и
двух тепловентиляторов (четыре U-обр.ТЭНа по
| 250 Вт + два вентилятора). Общая мощность 1 кВт. | 3540 | 3820
Гигрометры, датчики влажности и температуры
56 | Измеритель температуры и относительной влажности ИТ5-ТР
Диапазоны измерения: температуры от -30 до +85°С, ±1°С; относительной
влажности от 0 до 98%, ±2,5%. Одновременное отображение значений.
| ИТ5–ТР–1 – датчик жестко присоединен к корпусу | 3440
| ИТ5–ТР–2 – датчик выносной | 3690
57 | Датчики относительной влажности и температуры ДВТ-02М
| Н1 - настенный со встроенным зондом - ДВТ02.Н1 | 4390
| Н2 - настенный с выносным зондом - ДВТ02.Н2 | 4650
| К1 - канальный без штуцера - ДВТ02.К1 | 4390
| К2 - канальный со штуцером - ДВТ02.К2 | 4580
| Км - комнатный - ДВТ02.Км | 3680
| У - уличный - ДВТ02м.У | 7137
58 | Датчики относительной влажности и температуры
ДВТ-02М.И с индикацией
| ДВТ-02И.Н1 с закрепленным датчиком | 4870
| ДВТ-02.И.Н2 с выносным датчиком | 5100
59 | Датчики относительной влажности и температуры
ДВТ-03.Т2(ДВТ-03.ТЭ)
| Н1 -настенный со встроенным зондом | 4620(3880)
| Н2 -настенный с выносным зондом | 4900(4140)
| К1 -канальный без штуцера | 4620(3880)
| К2 -канальный со штуцером | 4830(4070)
| У - уличный | 7570(7137)
60 | Датчики относительной влажности и температуры
ДВТ-03.RS2 (ДВТ-03.Е2)
| Н1 -настенный со встроенным зондом | 4200(4540)
| Н2 -настенный с выносным зондом | 4480(4820)
| К1 -канальный без штуцера | 4200(4540)
| К2 -канальный со штуцером | 4410(4750)
| У - уличный | 7150(7490)
| Д4 - на DIN-рейку ДВТ-03RS.2.Д | 4200
61 | Защитный фильтр из пористой бронзы для Н1.1 | 310
62 | Защитный фильтр из нержавеющей стали для
| Н1, Н2, К1, К2, У | 440
| Заводская калибровка влажности в диапазоне от 10 до 98 % | 890
Регистраторы электронные (логгеры)
63 | Автономный регистратор температуры
(логгер) EClerk-USB-T
| Встроенный датчик температуры. Диапазон регистрации от -20 до +70°С | 1416
64 | Автономный регистратор температуры (логгер) EClerk–USB–K
| Выносной датчик температуры, диапазон регистрации температур от -50 до +1200°С | 1770
65 | Автономный регистратор температуры двухканальный
EClerk–USB–2Pt
| 2 канала. Выносные датчики. Диапазон измерения температуры от - 50 до +200°С | 1593
66 | Автономный регистратор температуры и
относительной влажности EClerk-USB-RHT
Одновременное измерение температуры от 0 до 100°С и относительной влажности
| от 0 до 100%, встроенные датчики. | 2478
67 | Автономный регистратор двухканальный EClerk–USB–2mV
| 2 канала. Диапазон регистрации напряжений – 0 … 50 mV | 1770
68 | Автономный регистатор температуры двухканальный
EClerk-USB-USB-2Pt-Kl
2 канала, диапазон регистрации от - 50 до + 200°С. Датчики - зонд, встроенный или
| выносной.Герметичный корпус. | 2183
69 | Автономный регистратор температуры EClerk–USB–K–Kl
Диапазон регистрации температур от -50 до +1200°С.
| Герметичный корпус, различные конструктивные исполнения. | 2183
70 | Автономный регистатор температуры и относительной влажности
EClerk-USB-USB-RHT–Kl
Одновременное измерение темпертуры от 0 до 100°С и относительной влажности
| от 0 до 100%. Герметичный корпус, различные конструктивные исполнения. | 3186
Таймеры, реле времени
71 | Реле времени РВ-01М «ТЕМП»
Заменяет, практически, все выпускаемые в настоящее время одноканальные реле
времени. Две модификации по напряжению питания: 220 В переменного
| тока и 12 -36 В постоянного. | 1490
72 | Реле времени (универсальный таймер) Темп-1М
4 программируемых временных интервала, до 4-х внешних цепей управления
| Темп-1М-2 - двухрелейный | 1730
| Темп-1М-2 - четырехрелейный | 1820
73 | Таймер реального времени ТРВ-02
Предназначен для ежесуточного замыкания/размыкания 2-х внешних цепей
в соответствии с заданными уставками. Имеет возможность управления реле в
| зависимости от уровня освещенности. С датчиком освещенности ДО-01. | 1870+270
74 | Таймер двеннадцатиканальный (программируемое реле времени)
12 каналов управления, 2 уставки по времени на каждый канал
| (включение и выключение), однократный и циклический режимы работы. | 4580
75 | Электронные таймеры УМТ
Для управления исполнительными устройствами по заданной программе.
| одноканальные (УМТ1) | 1711
| двухканальные (УМТ2) | 1770
76 | Микропроцессорное реле времени двухканальное ОВЕН УТ 24
Два независимых таймера, две программы из конечного или бесконечного числа
циклов по 1...30, шесть режимов перезапуска, индикация времени, возможность
| подключения трех внешних устройств для управления приборами. | от 2129
77 | Универсальный таймер реального времени двухканальный
ОВЕН УТ1-PiC
Автоматическое включение и выключение исполнительных устройств в
запрограммированное время суток., две независимые программы управления
| двумя выходными реле, до 70 пар команд в каждой. | от 2129
Тахометры, счетчики, расходомеры
78 | Тахометр электронный бесконтактный
ИТ 5–ЧМ «Термит»
Для бесконтактного измерения и индикации частоты вращения частей машин,
механизмов и приборов. Диапазон измерения от 30 до 50 000 об/мин
| встроенный датчик | 2340
| выносной датчик | 2500
79 | Счетчик импульсов СИ2-4 реверсивный
Для цифрового отсчёта объектов или единиц (импульсов, ходов и т.п.).
| Счётчик обеспечивает прямой, обратный и реверсивный отсчёт. | 1870
80 | Cчетчик импульсов ОВЕН СИ8
Прямой, обратный или реверсивный счет импульсов от датчиков, определение
скорости и направления вращения и движения узлов, подсчет расхода,
| измерение длительности процессов, встроенный модуль RS-485. | от 2896
81 | Счетчик импульсов ОВЕН СИ30
| Прямой, обратный или реверсивный счет,универс.пит.,встроенный модуль RS-485 | от 3132
82 | Счетчик импульсов ОВЕН СИ20
Прямой счет, четыре внешних входа для работы с датчиками PNP\NPN типа,
| универсальный источник питания 220/24 В, встроенный источник питания датчиков | от 2247
83 | Счётчики продукции УМУП(А)
Для учета, контроля и индикации количества продукции (бутылки, банки, коробки…)
| проходящие по конвейерам, транспортерам и другим устройствам, | 9440
84 | Счётчики посещаемости УМУП(П)
| для подсчета посетителей магазинов, торговых центров и других объектов. | 8260
85 | Оптические бесконтактные датчики ОПД-02М, ОПД-03М
Предназначены для регистрации различных объектов.
| датчик ОПД-02М - на отражении от объекта | 970
| датчик ОПД-03М - разнесенного типа | 1520
Приборы контроля уровня и управления насосами, датчики уровня
86 | Контроллер уровня (уровнемер) универсальный Контур-У
Предназначен для: автоматического заполнения или осушения резервуара,
измерения и сигнализации уровня, управления насосами по выбранному алгоритму
| Ток коммутации 10 А, диапазон задания уставок от 1 секунды до 99суток. | 2470
87 | Прибор для автоматического регулирования уровня жидкостей
(для управления погружным насосом) ОВЕН САУ-М2
Автоматическое заполнение и осушение резервуара, защита погружного насоса от
сухого хода, подключение различных датчиков уровня.
88 | Датчики уровня кондуктометрические одноэлектродные
| Одноэлектродные негерметичные датчики уровня жидкости ДУ-1Н | 310
| Одноэлектродные герметичные датчики уровня жидкости ДУ-1Г | 360
89 | Датчики уровня кондуктометрические многоэлектродные
| ДУ.3-1 | 351
| ДУ.4-1 | 389
| ДУ.5-1 | 668
90 | Датчики уровня поплавковые ПДУ
| ПДУ-2.1.2100 | 1817
91 | Реле температурное РТ- 03
предназначено для температурной защиты объектов и
оборудования
| Диапазон температур 65...130 °С, ток до 2,5 А. | 690
Остальная продукция
Офисные, потолочные и встраиваемые светодиодные светильники
Светильники типа «Армстронг» СС-110-110, СС-110-111 взамен 4х18 ЛПО
Светильники типа «Армстронг» СС-110-112 взамен 4х18 ЛПО
Светильники светодиодный СС-110-140 (универсальный) взамен 4х18 ЛПО
Промышленные светодиодные светильники
Светильник светодиодный СС-110-212 взамен 2х36 ЛПО
Светильник светодиодный СС-110-222 (герметичный) взамен 2х36 ЛПО
Светодиодные светильники для ЖКХ
Светильник светодиодный для ЖКХ СС-221-302 «Омега»
Светильники светодиодные для ЖКХ серии ССОН-03-хх
Светильники светодиодные серии ССОН-06-хх
Отпугиватель грызунов (УЗГ «Гром»)
Для защиты помещений от грызунов (крыс, мышей и др.). Эффективная площадь
до 200 кв. м. Модификации: с питанием от сети 220 В, с питанием от источника
| постоянного тока (аккумулятора) 12 В. | 1290
Вентилятор "Sunon" DP-200A P/N2123XSL
| Напряжение питания - 220В, 50Гц, воздушный поток - 161 куб.м/час | 350
| U-образный воздушный ТЭН 220В, 250ВТ | 150
Тепловентилятор с ТЭНом 220 В, 250 Вт и
| вентилятором возд. потоком 160 куб.м/час | 600
Тепловентилятор с двумя ТЭНами по 250 Вт
| и вентилятором возд. потоком 160 куб.м/час | 700
ООО "Лионика"
630117 г.Новосибирск, ул. Русская, 39, оф. 517
Тел. (383) 333-69-11, 8-913-461 2458, 8-905-934-26-15. Факс (383) 333-27-67
E-mail: lionica2000@mail.ru
http://lionica.ru
ПРАЙС-ЛИСТ
Действителен с 01.01.2013г.
Цена с
№ п.п | Наименование, краткое описание | НДС,
руб.
Измерители температуры
1 | Термометр-щуп цифровой переносной ИТ-7
Диапазон измерения температуры от -50 до 200°С,
погрешность во всем диапазоне не более 0,9°С:
| длина зонда - 120 мм, диаметр зонда - 4 мм | 1752
| длина зонда - 200 мм, диаметр зонда - 4 мм | 1823
| длина зонда - 300 мм, диаметр зонда - 4 мм | 1962
| длина зонда - 400 мм, диаметр зонда - 5 мм | 2173
| длина зонда - 600 мм, диаметр зонда - 5 мм | 2523
| длина зонда - 800 мм, диаметр зонда - 6 мм | 2734
| длина зонда - 1000 мм, диаметр зонда - 6 мм | 30844
2 | Измеритель температуры цифровой переносной ИТ-5 ("Термит")
Погрешность ±0,5%. Тип входа (диапазон измерения/
/дискретность отсчёта) : 50М (–30…+160°С/0,2°С); 100П/Pt100 (–200…+700°С/1,0°С;
–30…+160°С/0,2°С); ХК(L) (–50…+700°С/1,0°С; –30…+160°С/0,2°С);
| ИТ5–Т–1 (cо встраиваемыми термопреобразователями | 1708
| ИТ5–Т–2 датчик присоединяется через клеммную колодку | 1708
| ИТ5–Т–3 датчик присоединяется через разъем РС-4 | 2077
| Сумка для измерителя ИТ5–Т | 207
3 | Переносной измеритель температуры УМКТ1(А)
Диапазон измерения температур от -80 до +650°С, класс точности -0,25,
| разрешающая способность 0,01°С. | 2950
4 | Индикатор температуры цифровой шестиканальный ИТ6-6
6 входов: 50М (-30..+160°С/0,2°С), 100П (-200..+200°С/1,0°С),
| ХК(L) (-50..+750°С/1,0°С), возможность оснащения интерфейсом RS-485. | 3200
Пирометры (дистанционные измерители температуры)
5 | Пирометр ARKOM PR280
| Диапазон измерения температур от -50 до +280 °С, Оптическое разрешение 12:1 | 1940
6 | Пирометр ARKOM PR480
| Диапазон измерения температур от -50 до +480 °С, Оптическое разрешение 12:1 | 3090
7 | Пирометр Raynger MiniTemp МТ6 (Raytek Minitemp MT6)
| Диапазон измерения от –30 до +500 °C, Оптическое разрешение 10:1. | 5540
8 | Пирометр портативный Optris MS
| Диапазон измерения от –35 до +420 °C, Оптическое разрешение 20:1. | 5540
9 | Пирометр C.E.M. DT-8828H
| Температура: -50°С ~ 1000°С, Оптическое разрешение 16:1. | 4400
10 | Пирометр C.E.M. DT-8829
| Температура: -50°С ~ 1000°С, Оптическое разрешение 50:1. | 5240
11 | Пирометр C.E.M. DT-8863
| Температура: -50°С ~ 800°С, Оптическое разрешение 20:1. | 4490
12 | Пирометр C.E.M. DT-8859
| Температура: -50°С ~ 1600°С, Оптическое разрешение 50:1. | 11190
13 | Инфракрасный минитермометр Testo 805 | 3400
14 | Инфракрасный пищевой термометр Testo 826-T1 | 5470
15 | Инфракрасный термометр с лазерным целеуказателем и
| проникающим пищевым зондом Testo 826-T4 | 8900
16 | Инфракрасный термометр Testo 830-T1
| Диапазон измерения от –30 до +400 °C, Оптическое разрешение 6:1. | 4470
17 | Инфракрасный термометр Testo 830-T2
| Диапазон измерения от –30 до +500 °C, Оптическое разрешение 12:1. | 6480
18 | Пирометр Кельвин-911 | 4490
19 | ИК-термометр Кельвин-911 П1 | 3440
20 | Пирометр Кельвин-компакт 1200
| Температура: -10°С ~ 1200°С, Оптическое разрешение 100:1 | 10900
21 | Пирометр Кельвин 1300 ЛЦм
| Температура: +200°С ~ +1300°С, Оптическое разрешение 100:1 | 9900
22 | Пирометр Кельвин ИКС
| Выносной 3м датчик. Диапазон измерения от –40 до +350 °C. | 4440
Терморегуляторы
23 | Терморегулятор электронный ТРо-02
Датчик температуры - выносной длиной 2 м. Диапазон регулирования
температуры от 0 до +10°С. Выход: э/м реле (Р) или симистор (С).
| Мощность подключаемого нагревателя: С- от 50 до 500 Вт; Р- от 0 до 1,5 кВт. | 940
24 | Терморегулятор электронный ТРо-02М
Повышенная мощность подключаемого нагревателя - до 3,5 кВт. Датчик
температуры - выносной длиной 2 м. Диапазон регулирования температуры
| от 0 до +10°С. Выход: э/м реле. | 1140
25 | Измеритель-регулятор температуры СТЕ-102 для отопления (охлаждения)
Выносной 2м датчик температуры, цифровой светодиодный индикатор
Диапазон регулирования температуры от –50 до +70°С
| Максимальная мощность подключаемого нагревателя - 1,5 кВт. | 990
26 | Термостат электронный ТЭ-01.Д (воздушный)
Встроенный датчик, нагрев или охлаждение. Диапазоны регулирования:
от -40 до 10; от -20 до 25; от 0 до 50°С, гистерезис: 2 или 10°С.
| Выход: э/м реле или оптосимистор или оптотранзистор. Корпус на DIN-рейку. | 990
27 | Термостат электронный ТЭ-01.П (погружной) | 1610
Длина зонда от 30 до 500мм, логика работы - нагреватель или холодильник.
Диапазоны регулирования: от 0 до 50; от 50 до 125°С, гистерезис: 2 или 10°С.
Выход: э/м реле или оптосимистор или оптотранзистор.
28 | Цифровой терморегулятор для помещений, омшаников, теплиц
Выносной датчик температуры от1 до 50м, цифровой светодиодный индикатор
Диапазон регулирования температуры от –40 до +125°С,
| функция нагревателя, функция холодильника. | 2030
29 | Реле-регулятор температуры с термопарой ТХК ОВЕН ТРМ502
Диапазон регулирования температур от 0 до +400°С, коммутируемый ток до 6 А.
| Для печей, термошкафов и т. д. Выпускается в щитовом корпусе 48х48х100 мм | 1493
30 | Терморегулятор Ратар-01
Температура задается ручкой по шкале. Диапазон регулирования температур:
с п/п датчиком от -40 до + 120°С; с термопарой от 0 до +500°С; гистерезис -2 °С.
| Ратар-01.п/п | 1402
| Ратар-01.ХК(L) | 1466
31 | Терморегулятор Ратар-02. п/п с датчиком
Выносной датчик температуры длиной от 1 до 30м, дополнительный вход.
Диапазон регулирования температуры от -40 до +125°С. Выход: э/м реле 5А,
оптосимистор, оптотранзистор. Корпус: на DIN-рейку Д-1, щитовой Щ-3, Щ-1,
| настенный Н-2 (128 х 82 х 64). | 2130
32 | Терморегулятор Ратар-02.ТП с датчиком
Выносной датчик температуры от 1м. Диапазон регулирования температуры:
с ХА (К) датчиком - от -50 до 1300°С; с ХК(L) датчиком - от -50 до 750°С.
Выход: э/м реле или оптосимстор или оптотранзистор. Корпус: щитовой Щ1, Щ3;
| на DIN-рейку Д-1 | 2130
33 | Терморегулятор Ратар-02.ТС
Тип входа ТСМ.50М (-50..+200°С), ТСП.100П, ТСП.Pt100 (-200..+650°С), доп. вход
для датчика уровня. Разрешающая способность задания уставки -0,1°С.
Выход: э/м реле или оптосимстор или оптотранзистор. Корпус: щитовой Щ1, Щ3;
| на DIN-рейку Д-1. | 1730
34 | Терморегулятор Ратар-02А с автоматом вкл.
Автомат защиты от к.з., выносной датчик температуры длиной кабеля от 1 до 30м.
Диапазон регулирования температуры от -9 до 99°С. Мощность подключаемого
| нагревателя до 2000 Вт. Размеры 140х98х84 мм. | 2370
35 | Измеритель-регулятор температуры Ратар-02-1
для котлов, водонагревателей. Дополнительный вход для контактного манометра
или датчика уровня, дополнительный выход аварийного реле
Диапазон регулирования температуры от 0 до +95 °С.
| РАТАР–02–1–Щ1. | 2190
| РАТАР–02–1–б/к (бескорпусной вариант) | 2054
36 | Терморегулятор РТК-02
| Типы входов: ТСМ.50М, 100М,ТСП.100П, ТП ХА(K). Выход - э/м реле, оптосимистор | 1830
37 | Контроллер климата Ратар-04.п/п Щ-4
Двухстрочный алфавитно-цифровой индикатор, широкий
набор сервисных функций, понятный пользовательский
интерфейс, годовой график температурных уставок.
| Размеры: 112,4х70,5х26,9 мм. | 2470
Измерители-регуляторы, ПИД-регуляторы
38 | Измеритель-регулятор одноканальный ОВЕН ТРМ1
Широкий спектра датчиков температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т.п.
| шесть типов выходных устройств, питание от сети 220 В и от 24 В (модификация). | от 2129
39 | Измеритель-регулятор одноканальный ОВЕН ТРМ201 с RS-485
| Аналог ОВЕН ТРМ1, только со встроенным интерфейсом RS -485 | от 2896
40 | Реле-регулятор с таймером ОВЕН ТРМ 501
Универсальный вход для подключения датчиков, встроенный таймер, реле для
сигнализации, дистанционное управление запуском/остановкой.
41 | Регулятор температуры Ратар-03.2УВ.Щ1 двухканальный
Два независимх канала, одновременная индикация измеряемых величин и
| уставок по двум каналам, масштабирование, 23 типа датчиков, в т.ч. п/п. | 2370
42 | Измеритель-регулятор двухканальный ОВЕН 2ТРМ1
Два универсальных входа для подключения датчиков температуры,
давления, влажности, расхода, уровня и т. п. шесть типов выходных устройств на
| каждый канал, питание от сети 220 В и от 24 В (модификация). | от 2660
43 | Измеритель-регулятор двухканальный ОВЕН ТРМ202 с RS-485
| Аналог ОВЕН 2ТРМ1 только со встроенным интерфейсом RS -485 | от 3250
44 | Измеритель ПИД-регулятор одноканальный ARCOM D-44
Типы входов : ТСМ.50М, ТСП.Pt100, термопара ХА(K), ХК(L)
| выходные устройства: реле, симистор, дополнительное реле | от 1400
45 | Измеритель ПИД-регулятор одноканальный ОВЕН ТРМ10
Универсальный вход для подключения датчиков, все типы выходных устройств,
| питание от сети 220 В и от 24 В (модификация), дополнительный выход. | от 2660
46 | Измеритель ПИД-регулятор одноканальный ОВЕН ТРМ210 с RS-485
| Аналог ОВЕН ТРМ10 только со встроенным интерфейсом RS -485 | от 3427
Термостаты электронные
47 | Термостат для погреба (терморегулятор ТРо-02 с нагревателем)
диапазон температур от 0 до +10°С:
| с ТЭНом 250 Вт | 1100
| с двумя ТЭНами по 250 Вт | 1300
| с тепловентилятором 250 Вт | 1570
| с тепловентилятором 2х250 Вт | 1670
48 | Термостат цифровой для отопления (СТЕ-102 с нагревателем)
диапазон устанавливаемых температур от -30 до +70°С
| с ТЭНом 250 Вт | 1240
| с двумя ТЭНами по 250 Вт | 1440
| с тепловентилятором 250 Вт | 1720
| с тепловентилятором 2х250 Вт | 1820
49 | Термостат цифровой суховоздушный для помещений, камер
диапазон температур от - 40 до + 99°С:
| с ТЭНом 250 Вт | 2380
| с двумя ТЭНами по 250 Вт | 2580
| с тепловентилятором 250 Вт | 2840
| с тепловентилятором 2х250 Вт | 2940
Терморегуляторы, измерители-регуляторы, термостаты для инкубаторов
50 | Терморегулятор для инкубатора ТРи-02 | 840
Выносной датчик 60 см, температурная шкала 36 - 41°С
Плавный нагрев в зоне термостатирования.
Мощность подключаемого нагревателя от 50 до 300 Вт
| Мощность подключаемого нагревателя от 50 до 500 Вт | 890
51 | Цифровой терморегулятор для инкубатора | 1990
Ратар-02.ТС с выносным датчиком температуры
Четырехразрядный светодиодный цифровой индикатор
Мощность подключаемого нагревателя не более 1000 Вт
52 | Термостат для самодельного инкубатора | 1050
Состоит из терморегулятора Три-02 и U-образного
ТЭНа мощностью 250 ( с делителем - 125) Вт.
53 | Термостат для инкубатора (в холодильнике) | 1670
Состоит из терморегулятора Три-02 и тепловентилятора:
с одним ТЭНом 250 Вт
| с двумя ТЭНами по 250 Вт | 1770
54 | Термостат цифровой для самодельного | 2700
инкубатора, камеры
Состоит из цифрового терморегулятора Ратар-02.ТС и
тепловентилятора
с одним ТЭНом 250 Вт
| с двумя ТЭНами по 250 Вт | 2800
55 | Термостат цифровой для фермерского
инкубатора, камеры
Состоит из цифрового терморегулятора Ратар-02.ТС и
двух тепловентиляторов (четыре U-обр.ТЭНа по
| 250 Вт + два вентилятора). Общая мощность 1 кВт. | 3540
Гигрометры, датчики влажности и температуры
56 | Измеритель температуры и относительной влажности ИТ5-ТР
Диапазоны измерения: температуры от -30 до +85°С, ±1°С; относительной
влажности от 0 до 98%, ±2,5%. Одновременное отображение значений.
| ИТ5–ТР–1 – датчик жестко присоединен к корпусу | 3440
| ИТ5–ТР–2 – датчик выносной | 3690
57 | Датчики относительной влажности и температуры ДВТ-02М
| Н1 - настенный со встроенным зондом - ДВТ02.Н1 | 4390
| Н2 - настенный с выносным зондом - ДВТ02.Н2 | 4650
| К1 - канальный без штуцера - ДВТ02.К1 | 4390
| К2 - канальный со штуцером - ДВТ02.К2 | 4580
| Км - комнатный - ДВТ02.Км | 3680
| У - уличный - ДВТ02м.У | 7137
58 | Датчики относительной влажности и температуры
ДВТ-02М.И с индикацией
| ДВТ-02И.Н1 с закрепленным датчиком | 4870
| ДВТ-02.И.Н2 с выносным датчиком | 5100
59 | Датчики относительной влажности и температуры
ДВТ-03.Т2(ДВТ-03.ТЭ)
| Н1 -настенный со встроенным зондом | 4620(3880)
| Н2 -настенный с выносным зондом | 4900(4140)
| К1 -канальный без штуцера | 4620(3880)
| К2 -канальный со штуцером | 4830(4070)
| У - уличный | 7570(7137)
60 | Датчики относительной влажности и температуры
ДВТ-03.RS2 (ДВТ-03.Е2)
| Н1 -настенный со встроенным зондом | 4200(4540)
| Н2 -настенный с выносным зондом | 4480(4820)
| К1 -канальный без штуцера | 4200(4540)
| К2 -канальный со штуцером | 4410(4750)
| У - уличный | 7150(7490)
| Д4 - на DIN-рейку ДВТ-03RS.2.Д | 4200
61 | Защитный фильтр из пористой бронзы для Н1.1 | 310
62 | Защитный фильтр из нержавеющей стали для
| Н1, Н2, К1, К2, У | 440
| Заводская калибровка влажности в диапазоне от 10 до 98 % | 890
Регистраторы электронные (логгеры)
63 | Автономный регистратор температуры
(логгер) EClerk-USB-T
| Встроенный датчик температуры. Диапазон регистрации от -20 до +70°С | 1416
64 | Автономный регистратор температуры (логгер) EClerk–USB–K
| Выносной датчик температуры, диапазон регистрации температур от -50 до +1200°С | 1770
65 | Автономный регистратор температуры двухканальный
EClerk–USB–2Pt
| 2 канала. Выносные датчики. Диапазон измерения температуры от - 50 до +200°С | 1593
66 | Автономный регистратор температуры и
относительной влажности EClerk-USB-RHT
Одновременное измерение температуры от 0 до 100°С и относительной влажности
| от 0 до 100%, встроенные датчики. | 2478
67 | Автономный регистратор двухканальный EClerk–USB–2mV
| 2 канала. Диапазон регистрации напряжений – 0 … 50 mV | 1770
68 | Автономный регистатор температуры двухканальный
EClerk-USB-USB-2Pt-Kl
2 канала, диапазон регистрации от - 50 до + 200°С. Датчики - зонд, встроенный или
| выносной.Герметичный корпус. | 2183
69 | Автономный регистратор температуры EClerk–USB–K–Kl
Диапазон регистрации температур от -50 до +1200°С.
| Герметичный корпус, различные конструктивные исполнения. | 2183
70 | Автономный регистатор температуры и относительной влажности
EClerk-USB-USB-RHT–Kl
Одновременное измерение темпертуры от 0 до 100°С и относительной влажности
| от 0 до 100%. Герметичный корпус, различные конструктивные исполнения. | 3186
Таймеры, реле времени
71 | Реле времени РВ-01М «ТЕМП»
Заменяет, практически, все выпускаемые в настоящее время одноканальные реле
времени. Две модификации по напряжению питания: 220 В переменного
| тока и 12 -36 В постоянного. | 1490
72 | Реле времени (универсальный таймер) Темп-1М
4 программируемых временных интервала, до 4-х внешних цепей управления
| Темп-1М-2 - двухрелейный | 1730
| Темп-1М-2 - четырехрелейный | 1820
73 | Таймер реального времени ТРВ-02
Предназначен для ежесуточного замыкания/размыкания 2-х внешних цепей
в соответствии с заданными уставками. Имеет возможность управления реле в
| зависимости от уровня освещенности. С датчиком освещенности ДО-01. | 1870+270
74 | Таймер двеннадцатиканальный (программируемое реле времени)
12 каналов управления, 2 уставки по времени на каждый канал
| (включение и выключение), однократный и циклический режимы работы. | 4580
75 | Электронные таймеры УМТ
Для управления исполнительными устройствами по заданной программе.
| одноканальные (УМТ1) | 1711
| двухканальные (УМТ2) | 1770
76 | Микропроцессорное реле времени двухканальное ОВЕН УТ 24
Два независимых таймера, две программы из конечного или бесконечного числа
циклов по 1...30, шесть режимов перезапуска, индикация времени, возможность
| подключения трех внешних устройств для управления приборами. | от 2129
77 | Универсальный таймер реального времени двухканальный
ОВЕН УТ1-PiC
Автоматическое включение и выключение исполнительных устройств в
запрограммированное время суток., две независимые программы управления
| двумя выходными реле, до 70 пар команд в каждой. | от 2129
Тахометры, счетчики, расходомеры
78 | Тахометр электронный бесконтактный
ИТ 5–ЧМ «Термит»
Для бесконтактного измерения и индикации частоты вращения частей машин,
механизмов и приборов. Диапазон измерения от 30 до 50 000 об/мин
| встроенный датчик | 2340
| выносной датчик | 2500
79 | Счетчик импульсов СИ2-4 реверсивный
Для цифрового отсчёта объектов или единиц (импульсов, ходов и т.п.).
| Счётчик обеспечивает прямой, обратный и реверсивный отсчёт. | 1870
80 | Cчетчик импульсов ОВЕН СИ8
Прямой, обратный или реверсивный счет импульсов от датчиков, определение
скорости и направления вращения и движения узлов, подсчет расхода,
| измерение длительности процессов, встроенный модуль RS-485. | от 2896
81 | Счетчик импульсов ОВЕН СИ30
| Прямой, обратный или реверсивный счет,универс.пит.,встроенный модуль RS-485 | от 3132
82 | Счетчик импульсов ОВЕН СИ20
Прямой счет, четыре внешних входа для работы с датчиками PNP\NPN типа,
| универсальный источник питания 220/24 В, встроенный источник питания датчиков | от 2247
83 | Счётчики продукции УМУП(А)
Для учета, контроля и индикации количества продукции (бутылки, банки, коробки…)
| проходящие по конвейерам, транспортерам и другим устройствам, | 9440
84 | Счётчики посещаемости УМУП(П)
| для подсчета посетителей магазинов, торговых центров и других объектов. | 8260
85 | Оптические бесконтактные датчики ОПД-02М, ОПД-03М
Предназначены для регистрации различных объектов.
| датчик ОПД-02М - на отражении от объекта | 970
| датчик ОПД-03М - разнесенного типа | 1520
Приборы контроля уровня и управления насосами, датчики уровня
86 | Контроллер уровня (уровнемер) универсальный Контур-У
Предназначен для: автоматического заполнения или осушения резервуара,
измерения и сигнализации уровня, управления насосами по выбранному алгоритму
| Ток коммутации 10 А, диапазон задания уставок от 1 секунды до 99суток. | 2470
87 | Прибор для автоматического регулирования уровня жидкостей
(для управления погружным насосом) ОВЕН САУ-М2
Автоматическое заполнение и осушение резервуара, защита погружного насоса от
сухого хода, подключение различных датчиков уровня.
88 | Датчики уровня кондуктометрические одноэлектродные
| Одноэлектродные негерметичные датчики уровня жидкости ДУ-1Н | 310
| Одноэлектродные герметичные датчики уровня жидкости ДУ-1Г | 360
89 | Датчики уровня кондуктометрические многоэлектродные
| ДУ.3-1 | 351
| ДУ.4-1 | 389
| ДУ.5-1 | 668
90 | Датчики уровня поплавковые ПДУ
| ПДУ-2.1.2100 | 1817
91 | Реле температурное РТ- 03
предназначено для температурной защиты объектов и
оборудования
| Диапазон температур 65...130 °С, ток до 2,5 А. | 690
Остальная продукция
Офисные, потолочные и встраиваемые светодиодные светильники
Светильники типа «Армстронг» СС-110-110, СС-110-111 взамен 4х18 ЛПО
Светильники типа «Армстронг» СС-110-112 взамен 4х18 ЛПО
Светильники светодиодный СС-110-140 (универсальный) взамен 4х18 ЛПО
Промышленные светодиодные светильники
Светильник светодиодный СС-110-212 взамен 2х36 ЛПО
Светильник светодиодный СС-110-222 (герметичный) взамен 2х36 ЛПО
Светодиодные светильники для ЖКХ
Светильник светодиодный для ЖКХ СС-221-302 «Омега»
Светильники светодиодные для ЖКХ серии ССОН-03-хх
Светильники светодиодные серии ССОН-06-хх
Отпугиватель грызунов (УЗГ «Гром»)
Для защиты помещений от грызунов (крыс, мышей и др.). Эффективная площадь
до 200 кв. м. Модификации: с питанием от сети 220 В, с питанием от источника
| постоянного тока (аккумулятора) 12 В. | 1290
Вентилятор "Sunon" DP-200A P/N2123XSL
| Напряжение питания - 220В, 50Гц, воздушный поток - 161 куб.м/час | 350
| U-образный воздушный ТЭН 220В, 250ВТ | 150
Тепловентилятор с ТЭНом 220 В, 250 Вт и
| вентилятором возд. потоком 160 куб.м/час | 600
Тепловентилятор с двумя ТЭНами по 250 Вт
| и вентилятором возд. потоком 160 куб.м/час | 700